## КС
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во
БИЛБОРДОВЕ
1 | Доставка и монтаж на двустранен билборд със соларно осветление - размер 3000 х 4000 мм | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на едностранен билборд със соларно осветление - размер 2000 х 3000 мм | бр. | 5
3 | Доставка и монтаж на двустранен билборд със соларно осветление - размер 2000 х 3000 мм | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на информационна табела - размер 1000 х 2000 мм | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на стенна информационна табела с осветление - размер 1500 х 4000 мм | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на информационна табела със светещи букви - размер 1600 х 800 мм | бр. | 1
ПЕЧАТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНИЛ
1 | Печат, доставка и монтаж на винилово платно за билборд - размер 3000 х 4000 мм | бр. | 4
2 | Печат, доставка и монтаж на винилово платно за билборд - размер 2000 х 3000 мм | бр. | 7
3 | Печат, доставка и монтаж на винилово платно за информационна табела - размер 1500 х 4000 мм | бр. | 1
ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ
1 | Доставка и монтаж на паркова пейка с подлакътници за вграждане в бетонова основа 2000 мм | бр. | 19
2 | Подвижна паркова пейка без подлакътници 2000 мм | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа | бр. | 22
Техническa спецификации
№ | Актив
БИЛБОРД / ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
1 | Двустранен билборд със соларно осветление 3000 х 4000
Включва:
1. Метална рамка с възможност за двустранене монтаж на рекламни пана с големина до 3000 х 4000 мм.
2. Метална стойка за закрепване на бетонов постамент , чрез анкериране с височина до 5 м.
3. Анкери за закрепване
4. Соларно осветление със следните или подобни характеристики:
Фотоволтаичен панел 235Wр - 2 бр.
Светодиодни прожектри 10W/24V - 4 бр.
Фотоволтаичен заряден контролер
Акумулаторни батерии 12V/150Ah
Апаратура за защита на фотоволтаичните панели и акумулаторните батерии
Заземителна инсталация
5.Доставка и монтаж
2 | Едностранен билборд със соларно осветление 2000 х 3000
Включва:
1. Метална рамка с възможност за едностранен монтаж на рекламни пана с големина до 2000 х 3000 мм.
2. Метална стойка за закрепване на бетонов постамент , чрез анкериране с височина до 4 м.
3. Анкери за закрепване
4. Соларно осветление със следните или подобни характеристики:
Фотоволтаичен панел 235Wр - 2 бр.
Светодиодни прожектри 10W/24V - 2 бр.
Фотоволтаичен заряден контролер
Акумулаторни батерии 12V/150Ah
Апаратура за защита на фотоволтаичните панели и акумулаторните батерии
Заземителна инсталация
5.Доставка и монтаж
3 | Двустранен билборд със соларно осветление 2000 х 3000
Включва:
1. Метална рамка с възможност за двустранен монтаж на рекламни пана с големина до 2000 х 3000 мм.
2. Метална стойка за закрепване на бетонов постамент , чрез анкериране с височина до 4 м.
3. Анкери за закрепване
4. Соларно осветление със следните или подобни характеристики:
Фотоволтаичен панел 235Wр - 2 бр.
Светодиодни прожектри 10W/24V - 2 бр.
Фотоволтаичен заряден контролер
Акумулаторни батерии 12V/150Ah
Апаратура за защита на фотоволтаичните панели и акумулаторните батерии
Заземителна инсталация
5.Доставка и монтаж
4 | Информационна табела - 1000 х 2000
Включва:
1. Метална рамка и табло с трайно напечатана площ с големина 1000 х 2000 мм.
2. Тръбна метална стойка за закрепване на бетонов постамент , чрез анкериране с височина до 3м.
3. Анкери за закрепване
4.Доставка и монтаж
5 | Станна информационна табела с осветление - 1500 х 4000
Включва:
1. Метална рамка - закрепване на стена за монтаж на рекламни пана с големина до 1500 х 4000 мм.
2. Анкери за закрепване
3. Соларно осветление със следните или подобни характеристики:
Фотоволтаичен панел 235Wр - 2 бр.
Светодиодни прожектри 10W/24V - 2 бр.
Фотоволтаичен заряден контролер
Акумулаторни батерии 12V/150Ah
Апаратура за защита на фотоволтаичните панели и акумулаторните батерии
Заземителна инсталация
4.Доставка и монтаж
6 | Информационна табела със светещи букви - 1600 х 800
Включва:
1.Изработка на метална кубовидна рамка с ПВЦ лице и обемни букви с вътрешно осветяване - закрепване на стена с големина 1600 х 800 мм.
2. Анкери за закрепване
3.Монтаж
ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕСТА ЗА ОТДИХ
7 | Подвижна паркова пейка без подлакътници с дължина 2000 мм, чогунени крака и рамка.
Включва:
1.Пейка.
2.Доставка и монтаж
8 | Паркова пейка с подлакътници за вграждане в бетонова основа с дължина 2000 мм, чогунени крака и рамка.
Включва:
1.Пейка с подлакътници.
2.Изграждане на постамент
2.Анкери
2.Доставка и монтаж
9 | Метално кошче за вграждане в бетон/анкериране с U образна стойка Ф30 без капак.
Включва:
1.Кошче.
2.Изграждане на постамент
3.Анкери
4.Доставка и монтаж
ВИНИЛ И ПЕЧАТ
10 | Винилово платно за билборд с включен пълноцветен печат - размер 3000 х 4000
Включва:
1.Винилово платно - 12 кв.м. с джобове за монтаж в билборд /дебелина на винила не по-малко от 440 гр на кв.м/
2.Предпечатна подготовка
3.Пълноцветен печат с UV защита
4.Доставка и монтаж
11 | Винилово платно за билборд с включен пълноцветен печат - размер 2000 х 3000
Включва:
1.Винилово платно - 6 кв.м. с джобове за монтаж в билборд /дебелина на винила не по-малко от 440 гр на кв.м/
2.Предпечатна подготовка
3.Пълноцветен печат с UV защита
4.Доставка и монтаж
12 | Винилово платно за билборд с включен пълноцветен печат - размер 1500 х 4000
Включва:
1.Винилово платно - 6 кв.м. с джобове за монтаж в билборд /дебелина на винила не по-малко от 440 гр на кв.м/
2.Предпечатна подготовка
3.Пълноцветен печат с UV защита
4.Доставка и монтаж