## КСС Център
Приложение № 18.2.2 към ценовата оферта
Обособена позиция № 2: "СМР за създаване на посетителски демонстративен център"
Част Архитектурна
№ | Вида работа | Мярка | Количество | Единична цена (лева без ДДС) | Обща цена (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Демонтаж съществуващ паркет | м2 | 101.4
2 | Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 2.5 см. | м2 | 101.4
3 | Доставка и монтаж на окачен растерен таван в т.ч. конструкция | м2 | 101.4
4 | Изкърпване около прозорци и врати с варова мазилка | м` | 150
5 | Доставка и монтаж алуминиеви врати | м2 | 3.8
6 | Боядисване стени и тавани с латекс в т.ч. миене и грунд | м2 | 393
7 | Стъргане стара боя по стени и тавани | м2 | 98.3
8 | Изкърпване вътрешна варова мазилка | м2 | 47.2
9 | Настилка по подове с гранитогрес | м2 | 101.4
10 | Боядисване дървени врати с блажна боя | м2 | 34
11 | Блажно боядисване на метален парапет | м2 | 33.6
12 | Ремонт фаянсова облицовка по стени | м2 | 36
Общо
Част Електро
№ | Вида работа | Мярка | Количество | Единична цена (лева без ДДС) | Обща цена (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доставка и монтаж климатик | бр. | 1
2 | Направа и монтаж ел. Табло - двуредова PVC кутия с 12 модула | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж проводник ПВ 6 мм2 | м` | 45
4 | Също, но СВТ 3х2.5 | м` | 130
5 | Също, но СВТ 3х1.5 | м` | 170
6 | Доставка и монтаж контакти "Шуко" | бр. | 11
7 | Също, но ключ - обикновен | бр. | 5
8 | Също, но ключ - сериен | бр. | 1
9 | Също, но ключ - девиаторен | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж аплик - влагозащитен | бр. | 4
11 | Също, но аплик - декоративен | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж тяло - луминесцентно 4х18W за вграждане с 4 бр. лампи | бр. | 10
13 | Също, но осветител - евакуационен | бр. | 3
14 | Също, но кутия - конзолна | бр. | 19
15 | Също, но кутия - разклонителна | бр. | 15
16 | Полагане ел. Технически канал - 15/17мм | м` | 20
17 | Също, но 40/30 мм | м` | 10
18 | Също, но 25/20 мм | м` | 34
19 | Доставка и монтаж дюбели ф 6 с винт 4х45 | бр. | 200
20 | Също, но гофрирана тръба ф23 мм | м` | 6
Общо
Част В и К
№ | Вида работа | Мярка | Количество | Единична цена (лева без ДДС) | Обща цена (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж тоалетно казанче - комплект (моноблок) | бр. | 2
3 | Подвързване същите - в т.ч. доставка и монтаж СКф1/2 и гъвкави връзки с дължина 70 см | бр. | 2
4 | Ремонт и водна проба на вътрешна противопожарна инсталация с подмяна на противопожарни касети | бр. | 4
5 | Изхвърляне на строителни отпадъци ръчно | м3 | 6.5
6 | Направа на цокъл с гранитогрес височина 15 см | м` | 47.4
7 | Доставка и монтаж проточен бойлер | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на смесителни батерии за мивка | бр. | 2
9 | Подвързване същите с меки връзки | бр. | 4
Общо
"Оборудване и обзавеждане посетителски център"
№ | Вид на инвестицията | Мярка | Количество | Единична цена (лева без ДДС) | Обща цена (лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Мултимедиен проектор | бр. | 1
2. | Лаптоп | бр. | 1
3. | Професионален тъчскрийн монитор | бр. | 2
4. | Компютър | бр. | 2
5. | Скенер | бр. | 1
6. | Флипчарт | бр. | 1
7. | Прожекционен екран | бр. | 1
8. | Лекторска катедра за презентации | бр. | 1
9. | Посетителски стол | бр. | 20
10. | Етажерка висока | бр. | 2
11. | Изложбена витрина | бр. | 4
12. | Рамка с паспарту и стъкло | бр. | 20
Общо
ОБЩО
Правно обвързващ подпис: |  |  | ………………………………………….
Дата: |  |  | ………………………………………
Наименование на кандидата: |  |  | ………………………………………….
Име и фамилия: |  |  | ………………………………………….
Длъжност: |  |  | ………………………………………….

## Анализ
Образец 18.1.2 към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени
Обособена позиция № 2: "СМР за създаване на посетителски демонстративен център"
Таблица 1
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) | Наименование | Ед. мярка | Разходни норми | Единична цена /лева без ДДС/ | Сума /лева без ДДС/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Анализ № 1
МАТЕРИАЛИ:
МЕХАНИЗАЦИЯ :
ТРУД :
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:
Доп.р.механизация (%)
Доп.р-ди труд (%)
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)
Общо допълнителни р-ди
Начисления (%) (печалба)
Обща цена :
Указания: Анализите, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР, влизащи в състава на КСС, следва да бъдат изготвени във формат Excel. Анализите могат да бъдат изготвени и със специализиран софтуер но задължително трябва да бъдат експортирани в настоящия образец в Excel, като в клетките се поставят формулите за изчисление (в случай че не се експортират от съответната програма).